Załącznik do Zarządzenia nr 31/2015

Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia  16.09.2015 r.

Projekt programu funkcjonalno-użytkowego obiektu

Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego

- Lokalizacja: Obiekt zlokalizowany w Opolu przy ul. Oleskiej 48

- Powierzchnia

a) nadbudowy III piętra nad segmentami E i G:   1 750 m2

b) przebudowy II pietra:                                    1 100 m2

c) przebudowy parteru:                                         200 m2

- Założenia programu funkcjonalno-użytkowego:

Obiekt stanowi bazę dydaktyczno-administracyjną kierunku lekarskiego.

Docelowo w obiekcie prowadzone będą zajęcia dydaktyczne zaliczane do:

- nauk morfologicznych w zakresie anatomii, histologii,

- naukowych podstaw medycyny w zakresie fizjologii i cytofizjologii,

- nauk przedklinicznych w zakresie patologii

oraz

- symulacyjnego medycznego kształcenia praktycznego.

W pełnym cyklu kształcenia w sektorach zamkniętych obiektu kształcić się będzie jednoczasowo 135 – 169   studentów.

Ogólna liczba studentów kształcących się w obiekcie wynikać będzie z możliwości lokalowych umiejscowienia w obiekcie dydaktycznych sektorów otwartych obejmujących sale wykładowe i sale seminaryjne na potrzeby kształcenia                  z zakresu:

- nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu, w tym 
z zakresu języków obcych,

- nauk klinicznych niezabiegowych i zabiegowych w części wykładów
i seminariów,

- prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny.

Obiekt będzie ponadto siedzibą:

- Katedry/Zakładu Anatomii,

- Katedry/Zakładu Histologii i Cytofizjologii,

- Katedry/Zakładu Fizjologii,

- Katedry/Zakładu Patomorfologii,

- Medycznego Centrum Symulacji,

- Niezabiegowych i Zabiegowych Katedr Klinicznych,

- władz dziekańskich kierunku,

- administracji kierunku – Dziekanatu.

- Organizacja programu funkcjonalno-użytkowego:

Biorąc pod uwagę specyfikę kształcenia na kierunku lekarskim projekt adaptacji obiektu na potrzeby Collegium Medium musi uwzględniać podział powierzchni na:

- pięć (5) dydaktycznych sektorów zamkniętych, tym:

  - Sektor A (Anatomia);

  - Sektor F (Fizjologia);

  - Sektor H (Histologia);

  - Sektor P (Patomorfologia);

  - Sektor S (Medyczne Centrum Symulacji);

  - dydaktyczny sektor otwarty,

  - sektor administracyjny.

- Dydaktyczne sektory zamknięte

- Sektor A (Anatomia)

Program funkcjonalno – użytkowy Sektora A obejmuje:

- Pracownię Anatomii zorganizowaną w dwóch 10 - 12 osobowych połączonych rozsuwaną ścianą salach ćwiczeniowych wyposażonych każda w stoły laboratoryjne i zabudowy na przechowywanie wszelkich modeli anatomicznych, w tym modeli 3D, preparatów i pomocy dydaktycznych do nauczania anatomii, takich jak: filmy, w tym prezentacje CD i prezentacje internetowe, zdjęcia i albumy anatomiczne i radiologiczne, zdjęcia 
z mikroskopii elektronowej i skaningowej oraz zdjęcia z innych pracowni specjalistycznych.

- Sale ćwiczeniowe połączone powinny zostać z zapleczem technicznym stanowiącym miejsce pracy technika dydaktycznego.

- Każda z sal ćwiczeniowych musi zostać wyposażona w miejsce nauczyciela prowadzącego zajęcia, być w pełni oprzyrządowana w tablice, sprzęt multimedialny, nagłośnienie i klimatyzację.

- Organizacja układu funkcjonalnego sal musi uwzględniać możliwość ich połączenia poprzez rozsuniecie ścian w jedną 20 – 24 osobową salę prelekcyjno – seminaryjną.

- Sektor musi zawierać:

- szatnię dla studentów pozwalającą na przebranie się w obuwie ochronne 
i fartuch i pozostawienie nakryć i materiałów;

- umywalnię;

- toalety;

- otwartą przestrzeń rekreacyjną z stanowiskiem komputerowym.

Program funkcjonalno – użytkowy zakłada, że program kształcenia z zakresu anatomii realizowany będzie ponadto w Pracowni Anatomicznej Medycznego Centrum Symulacji oraz Salach sekcyjnych Zakładu Patomorfologii Szpitala Klinicznego.

  - Sektor F (Fizjologia)

Program funkcjonalno – użytkowy Sektora F obejmuje:

- Pracownię Fizjologii zorganizowaną w dwóch segmentach po dwie (2)  10 - 12 osobowe połączone rozsuwaną ścianą sale ćwiczeniowe wyposażone zgodnie z przeznaczeniem w stoły/krzesła z pulpitami i stanowiska aparaturowe oraz zabudowę na przechowywanie drobnego sprzętu, w tym:

- Sala ćwiczeniowa Fizjologii krwi wyposażona powinna zostać w stoły laboratoryjne z mikroskopami biologicznymi na każdym stanowisku i sprzężonymi z nimi monitorami (jeden monitor na dwa mikroskopy) umożliwiającymi oglądanie preparatów pod powiększeniem 10x,100x,400x i pod immersją.

Program funkcjonalny Sali powinien uwzględniać dostępny z co najmniej dwóch stron boks na analizator hematologiczny.

- Sala ćwiczeniowa Fizjologii Krążenia z dostępnym co najmniej z dwóch stron boksem Gabinetu EKG (aparty EGG, leżanki) i stanowiskami dla studentów. Na wyposażeniu tej Sali muszą znajdować się ciśnieniomierze             i komputerowe programy symulacyjne z zakresu fizjologii serca.

- Sala ćwiczeniowa Fizjologii zmysłów zorganizowana w stanowiska aparaturowo - studenckie (5 - 6 osobowe) do badania zmysłów wzroku i słuchu.

Stanowisko aparaturowo – studenckie do badania zmysłu wzroku powinno zostać wyposażone w tablice i sprzęt obejmujący: tablice Snellena i Ishihary, anamaloskop Nagla, polomierz (perymetr Foerstera) oftalmoskopy, Biomikroskop Zeiss Jena.

Stanowisko aparaturowo – studenckie do badania zmysłu słuchu obejmuje: wydzielony boks dźwiękoszczelny z audiometrem i stanowisko badania narządu równowagi wyposażone w krzesło obrotowe do badania narządu równowagi.

Na wyposażeniu Sali muszą znajdować się stroiki do badania przewodnictwa słuchowego.

    - Sala ćwiczeniowa fizjologii oddychania i badania metabolizmu zorganizowana w stanowiska aparaturowo studenckie z wydzielonym                     i dostępnym co najmniej z dwóch stron boksem do pomiaru podstawowej przemiany materii i pomiarów wydatku energetycznego podczas wysiłku fizycznego wyposażonym w ergospirometr stacjonarny z bieżnią.

Sala powinna być wyposażona w: spirometry, przeglądarki zdjęć rtg.

- Każdy z segmentów stanowiących Pracownię Fizjologii połączony powinn zostać z zapleczem technicznym stanowiącym miejsce pracy technika dydaktycznego.

- Każda z sal musi zostać wyposażona w miejsce nauczyciela prowadzącego zajęcia, być w pełni oprzyrządowana w tablice, sprzęt multimedialny, nagłośnienie i klimatyzację.

- Organizacja układu funkcjonalnego każdego z segmentów musi uwzględniać możliwość połączenia wchodzących w jego skład sal ćwiczeniowych poprzez rozsuniecie ścian w jedną 20 – 24 osobową salę prelekcyjno – seminaryjną.

- Sektor musi zawierać:

- szatnię dla studentów pozwalającą na przebranie się w obuwie ochronne i fartuch i pozostawienie nakryć i materiałów;

- umywalnię;

- toalety;

- otwartą przestrzeń rekreacyjną z stanowiskiem komputerowym.

- Sektor H (Histologia i Cytofizjologia)

Program funkcjonalno – użytkowy Sektora H obejmuje:

- Pracownię Histologii i Cytofizjologii zorganizowaną w dwóch 10 - 12 osobowych połączonych rozsuwaną ścianą salach ćwiczeniowych wyposażonych każda w:

  - stoły laboratoryjne z mikroskopami biologicznymi i sprzężonymi z nimi monitorami (jeden monitor na dwa mikroskopy) umożliwiającymi oglądanie preparatów pod powiększeniem 10x, 100x, 400x i pod immersją.

  - zabudowy na przechowywanie pomocy dydaktycznych w tym: preparatów (histochemicznych, immumnocytochemicznych, immunofluorestencycjnych i enzymatycznych), biblioteki zdjęć                  z mikroskopii elektronowej ze specjalistycznymi barwieniami na poziomie mikroskopii elektronowej, oraz mikroskopii skaningowej.

- Sale ćwiczeniowe połączone powinny zostać z zapleczem technicznym stanowiącym miejsce pracy technika dydaktycznego wyposażone dodatkowo w chłodziarkę do przechowywania nietrwałych preparatów.

- Każda z sal musi zostać wyposażona w miejsce nauczyciela prowadzącego zajęcia, być w pełni oprzyrządowana w tablice, sprzęt multimedialny, nagłośnienie i klimatyzację.

Jedno ze stanowisk nauczyciela musi zostać wyposażone w mikroskop TV             z 2 monitorami dla każdej z sal ćwiczeniowych.

- Organizacja układu funkcjonalnego sal musi uwzględniać możliwość ich połączenia poprzez rozsuniecie ścian w jedną 20 – 24 osobową salę prelekcyjno – seminaryjną.

- Sektor musi zawierać:

- szatnię dla studentów pozwalającą na przebranie się w obuwie ochronne i fartuch i pozostawienie nakryć i materiałów;

- umywalnię;

- toalety;

- otwartą przestrzeń rekreacyjną z stanowiskiem komputerowym.

  - Sektor P (Patomorfologia)

Program funkcjonalno – użytkowy Sektora P obejmuje:

- Pracownię Patomorfologii zorganizowaną w dwóch 10 - 12 osobowych połączonych rozsuwaną ścianą salach ćwiczeniowych wyposażonych każda w:

  - stoły laboratoryjne z mikroskopami biologicznymi i sprzężonymi z nimi monitorami (jeden monitor na dwa mikroskopy) umożliwiającymi oglądanie preparatów pod powiększeniem 10x, 100x, 400x i pod immersją.

  - zabudowy na przechowywanie pomocy dydaktycznych w tym: preparatów patomorfologicznych barwionych metodą klasyczną
i metodami specjalistycznymi, preparatów „cito” tzw. intry szybko wybarwianych oraz biblioteki zdjęć z mikroskopii elektronowej ze specjalistycznymi barwieniami na poziomie mikroskopii elektronowej, oraz mikroskopii skaningowej.

- Sale ćwiczeniowe połączone powinny zostać z zapleczem technicznym stanowiącym miejsce pracy technika dydaktycznego wyposażone dodatkowo w chłodziarkę do przechowywania nietrwałych preparatów patomorfologicznych.

- Każda z sal musi zostać wyposażona w miejsce nauczyciela prowadzącego zajęcia, być w pełni oprzyrządowana w tablice, sprzęt multimedialny, nagłośnienie i klimatyzację;

Jedno ze stanowisk nauczyciela musi zostać wyposażone w mikroskop TV             z 2 monitorami dla każdej z sal ćwiczeniowych.

- Organizacja układu funkcjonalnego sal musi uwzględniać możliwość ich połączenia poprzez rozsuniecie ścian w jedną 20 – 24 osobową salę prelekcyjno – seminaryjną.

- Sektor musi zawierać:

- szatnię dla studentów pozwalającą na przebranie się w obuwie ochronne i fartuch i pozostawienie nakryć i materiałów;

- umywalnię;

- toalety;

- otwartą przestrzeń rekreacyjną z stanowiskiem komputerowym.

- Sektor S (Medyczne Centrum Symulacji)

Program funkcjonalno – użytkowy Sektora S obejmuje:

    - Pracownię anatomiczną (stół interakcyjny) – dla 10 - 12 osobowej grupy studenckiej,

    - Pracownię ratownictwa medycznego (ambulans i pole wypadkowe wewnętrzne i zewnętrzne) – dla 3 - 5 osobowej grupy studenckiej,

    - Dwu stanowiskową Pracownię intensywnego nadzoru – dla 3 - 5 osobowej grypy studenckiej przy każdym stanowisku,

    - Dwie (2) pracownie ćwiczeń fantomowych – dla 10 - 12 osobowej grupy studenckiej w każdej z pracowni,

    - Dwu stanowiskową Pracownię sali szpitalnej – dla 3 - 5 osobowej grupy studenckiej przy każdym stanowisku,

    - Pracownię bloku operacyjnego – dla 3 - 5 osobowej grupy studenckiej,

    - Pracownię bloku porodowego – dla 3 - 5 osobowej grupy studenckiej.

Wszystkie pracownie z wyłączeniem Pracowni anatomicznej muszą być zorganizowane wespół z boksami prowadzącego zajęcia oddzielonymi od sal ćwiczeniowych lustrami weneckimi.

Pracownia ratownictwa medycznego musi zlokalizowana być na parterze z możliwością zorganizowania dostępu do pola wypadkowego zewnętrznego.

Każda z pracowni musi z być w pełni oprzyrządowana w tablice, sprzęt multimedialny, nagłośnienie i klimatyzację oraz system odtworzeniowy rejestracji sesji symulacyjnych.

Każde stanowisko w pracowniach musi być wyposażone w system audio - video do rejestracji sesji symulacyjnych.

Pracownie połączone powinny zostać z zapleczem technicznym stanowiącym miejsce pracy techników dydaktycznych, informatyków i magazyn.

- Sektor musi zawierać:

- szatnię dla studentów pozwalającą na przebranie się w obuwie ochronne i fartuch i pozostawienie nakryć i materiałów;

- umywalnię;

- toalety;

- otwartą przestrzeń rekreacyjna z stanowiskiem komputerowym.

- Dydaktyczny sektor otwarty

Przez dydaktyczny sektor otwarty rozumie się:

- 2 (dwie) istniejące sale wykładowe stanowiące Sektor F,

- projektowane sale seminaryjne ogólnego przeznaczenia dostępne bezpośrednio z komunikacji.

Sale seminaryjne powinny być nie mniejsze niż na 30 osób i zostać w pełni wyposażone w miejsce nauczyciela prowadzącego zajęcia, być w pełni oprzyrządowane w tablice, sprzęt multimedialny, nagłośnienie i klimatyzację.

Wskazane by był, aby co najmniej jedna z sal seminaryjnych była salą dzieloną na 2 mniejsze sale 15 osobowe na potrzeby kształcenia językowego.

W pobliżu sal powinny zostać zaprojektowane toalety ogólnie dostępne i otwarta przestrzeń rekreacyjna stosowna do liczby miejsc w salach i wyposażona 
w stanowiska komputerowe

- Sektor administracyjny

Sektor administracyjny obejmuje  siedziby:

- Katedry/Zakłady Anatomii,

- Katedry/Zakładu Histologii i Embriologii,

- Katedry/Zakładu Fizjologii,

- Katedry/Zakładu Patomorfologii,

- Medycznego Centrum Symulacji,

- Niezabiegowych i Zabiegowych Katedr Klinicznych

- władz dziekańskich kierunku,

- administracji kierunku – Dziekanatu

dostępne bezpośrednio z komunikacji.

  - Siedziba Katedry/Zakładu Anatomii powinna zostać zlokalizowana w sąsiedztwie sektora A z dostępnością do sektora. W siedzibie należy zaprojektować:

- Sekretariat Katedry/Zakładu  z gabinetem kierownika,

- Zakład Anatomii z gabinetem kierownika i pokojem nauczycieli z co najmniej dwoma (2) stanowiskami pracy.

  - Siedziba Katedry/Zakładu Histologii i Cytofizjologii powinna zostać zlokalizowana w sąsiedztwie sektora H z dostępnością do sektora. W siedzibie należy zaprojektować:

- Sekretariat Katedry/Zakładu  z gabinetem kierownika,

- Zakład Histologii i Embriologii  z gabinetem kierownika i pokojem nauczycieli z co najmniej dwoma (2) stanowiskami pracy.

  - Siedziba Katedry/ Zakładu Fizjologii powinna zostać zlokalizowana 
w sąsiedztwie sektora F z dostępnością do sektora. W siedzibie należy zaprojektować:

- Sekretariat Katedry/Zakładu z gabinetem kierownika,

- Katedrę/Zakład Fizjologii z pokojem nauczycieli z co najmniej czterema (4) stanowiskami pracy.

  - Siedziba Katedry/ Zakładu Patomorfologii powinna zostać zlokalizowana w sąsiedztwie sektora P z dostępnością do sektora. 
W siedzibie należy zaprojektować:

- Sekretariat Katedry/Zakładu z gabinetem kierownika,

- Katedrę/Zakład Patomorfologii z pokojem nauczycieli z co najmniej dwoma (2) stanowiskami pracy.

- Siedziba Medycznego Centrum Symulacji powinna zostać zlokalizowana w sąsiedztwie sektora S z dostępnością do sektora. 
W siedzibie należy zaprojektować:

- Sekretariat Centrum z gabinetem kierownika,

- Centrum z pokojami nauczycieli (trenerów) z co najmniej ośmioma (8) stanowiskami pracy.

- Siedziba Niezabiegowych i Zabiegowych Katedr Klinicznych stanowiąca miejsce pracy Kierowników Katedr posiadających w swojej strukturze co najmniej 2 (dwa) Oddziały Kliniczne posadowione 
w różnych podmiotach leczniczych powinna obejmować:

- Sekretariat Katedr z co najmniej 2 stanowiskami pracy sekretarskiej,

- 2 gabinety  dla rotacyjnej pracy kierowników wyposażone w stoły  konferencyjne.

- Siedziba władz dziekańskich kierunku obejmuje:

  - Gabinety dziekana i prodziekana połączone z dziekanatem,

  - Salę konferencyjną.

- Siedziba administracji kierunku – Dziekanatu obejmuje:

- Pokój kierownika dziekanatu,

- Dziekanat z co najmniej czteroma (4) stanowiskami pracy,

- Archiwum.

Wskazane jest aby siedziba władz dziekańskich i administracji kierunku zlokalizowana została w dogodnym komunikacyjnie miejscu.

- Zagospodarowanie ogólne

W projekcie koncepcji architektoniczno - aranżacyjnej należy uwzględnić ponadto:

- Hol,

  - Komunikację zgodną z przepisami p. poż  umożliwiającą umieszczanie tablic informacyjnych,

  - Toalety,

Koncepcja architektoniczno – aranżacyjna powinna zawierać plansze wizualizacyjne każdej z wymienionych w programie pracowni oraz Holu głównego i sprzężonej z nim komunikacji uwzględniające elementy zagospodarowania 
i proponowanego wystroju nawiązującego do medycyny.