Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

BI/193a/1/2021

Modernizacja systemu programowania pilotów dostępu do bram wjazdowych na obiekty przy ul. Katowickiej 68 polegająca na:

Montażu urządzeń zintegrowanych planowanym globalnym systemem zarządzania parkingami UO (System kontroli dostępu RACS5 firmy Roger). Modernizacja sterowania bram przesuwnych dotyczy wyposażenia automatyki bram i w odpowiednie urządzenia kontroli dostępu oraz w urządzenia WiFi umożliwiające zdalne zarzadzanie poszczególnymi wjazdami na parkingi, w tym:

- Kontroler – 2 szt.

- Transformator sieciowy 18v 40VA – 2 szt.

- Uchwyt DIN – 2 szt.

- Obudowa z tworzywa UNIboxPM, IP65 2 szt.

- Czterokanałowy konwerter 433MHz-Wiegand – 2 szt.

- MAGNETOREZYSTANCYJNY DETEKTOR POJAZDÓW – 3 szt.

- Access point zewnętrzny PoE 2,4Ghz 2 szt. – do montażu przy bramach

- Materiały instalacyjne – dla 2 bram

Wykonawca zamontuje oraz zaprogramuje urządzenia w 2 bramach.

Zaplanowana modernizacja ma spełniać funkcjonalności:

- Globalne zarządzanie prawami dostępu poszczególnych osób do odpowiednich parkingów UO.

- Możliwość zastosowania wielu typów identyfikatorów dla jednej osoby w ramach możliwości technicznych danego wjazdu na parking (mogą to być np. numer/y tablic rejestracyjnych, karta zbliżeniowa systemu Unique lub Mifare, pilot, NFC i inne).

- Utrudnienie  – poprzez wykorzystanie funkcji Anti-passback – wjazdu na parkingi dla osób przekazujących sobie identyfikator.

- Użycie pilota możliwe tylko z pojazdu stojącego tuż przed bramą, a pilot otworzy tylko tę bramę, przed którą stoi pojazd.